网球场招标公告附表：
 一、工程内容：
1、 在现水泥地面做厚度50mmAC-10细沥青基础砼层。

2、 丙烯酸面层厚度必须达到2mm以上。
3、 施工面积2680平方米。(含按四个标准场地划线和沥青砼层与围栏边接口收边工程内容)
二、商务要求：
	丙烯酸材料品牌
	VOLEMT     (沃朗)
	  PLEXIPAVE
    (柏士壁)
	TENNISLIFE

   (网球生涯) 
	AC-10细沥青砼层

	单价/平方米
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	工程总金额
	
	
	
	


1、 投标单位必须按三个丙烯酸品牌为主材分别报价投标。
2、 投标单位在投标时在标书中必须附上详细施工工艺、用料配比、施工图纸、施工方案。
3、 在送标书时提供丙烯酸施工工艺小样
